## Hoja1
ANEXO 4: INCUMPLIMIENTOS APELADOS
N° | EXPEDIENTE | SUPERVISIÓN | RESOLUCIÓN DIRECTORAL DFAI | INCUMPLIMIENTO ESTABLECIDO POR EL OEFA | MEDIDA CORRECTIVA IMPUESTA POR LA DFAI | ESTADO ACTUAL
1 | 1251-2018-OEFA/DFAI/PAS | 12 al 19 de abril de 2016 | 3020-2018-OEFA/DFSAI | CNPC Perú S.A., no adoptó las medidas de prevenciónpara evitar la generación de impactos ambientales negativos, toda vez que se detectaron suelos impregnados con hidrocarburos producto de fugas y/o derrames de fluidos de producción en las siguientes instalaciones de los yacimientos Zapotal y Peña Negra del Lote X: - Entre el manifold de pozos y el separador de prueba SEP-8 de la Batería ZA-01 (Coordenadas UTM WGS 84: 0484168E, 9528196N). En los cabezales de los pozos de producción: - Pozo 5668 de la Batería PN-30 (Coordenadas UTM WGS 84: 0471952E, 9522487N). - Pozo 11041 de la Batería PN-32 (Coordenadas UTM WGS 84: 0472691E, 9527518N). - Pozo 7206 de la Batería PN-32 (Coordenadas UTM WGS 84: 0472527E, 9528124N). - Pozo 9963 de la Batería ZA-02 (Coordenadas UTM WGS 84: 0486648E, 9526861N). | CNPC Perú S.A., deberá acreditar la adopción de medidas de prevención a fin de evitar impactos negativos producto de su actividad en el Lote X, en un plazo no mayor de setenta (70) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución. Remitir a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, el Informe Técnico sobre la ejecución de medidas de prevención de control de fugas y/o liqueos, donde deberá detallar las acciones realizadas, adjuntado registro fotográfico de debidamente fechado y georreferenciado (coordenadas UTM WGS84), así como la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de la medida correctiva. | APELADO
2 | 2307-2017-OEFA/DFSAI/PAS | 12 al 22 DE Setiembre de 2016 | 3019-2018-OEFA/DFAI | CNPC .no implementó un sistema de contención en las plataformas de producción de las Baterías BA34 (Pozos: EA 8726; EA 6767; EA 8682; EA 8684; EA 8707; EA 8688; EA 5779; EA 5616; EA 11119; EA 11247; EA 11306; EA 6105; EA 11121; EA 8969; EA 11161; EA 11117; EA 8939; EA 11164; EA 8954; EA 8956; EA 11294); TA25 (Pozos: EA 8777; EA 7701; EA 1786; EA 11193; EA 7281; EA 7411; EA 8217; EA 1724; EA 11022; EA 8813; EA 8191; EA 7914; EA 8797; EA 8158; EA 8841; EA 7246); TA28 (Pozos: EA 1865; EA7248; EA 8874; EA 8868; Pozo EA 628; EA 6309; EA 8246; EA 6308; EA 6307; EA 6381; EA 8043; EA 8003; EA 1740; EA 1095; EA 735; EA 589; EA 6426); y, CE 10 (Pozo: 88590) del del Lote X. | CNPC deberá acreditar que implementó el sistema de contención en las plataformas de los pozos pertenecientes a las siguientes Baterías del Lote X: BA34 (Pozos: EA 8726; EA 6767; EA 8682; EA 8684; EA 8707; EA 8688; EA 5779; EA 5616; EA 11119; EA 11247; EA 11306; EA 6105; EA 11121; EA 8969; EA 11161; EA 11117; EA 8939; EA11164; EA 8954; EA 8956; EA 11294). - TA25 (Pozos: EA 8777; EA 7701; EA 1786; EA 11193; EA 7281; EA 7411; EA 8217; EA 1724; EA 11022; EA 8813; EA 8191; EA 7914; EA 8797; EA 8158; EA 8841; EA 7246), - T A28 (Pozos: EA 1865; EA 7248; EA 8874; EA 8868; Pozo EA 628; EA 6309; EA 8246; EA 6308; EA 6307; EA 6381; EA 8043; EA 8003; EA 1740; EA 1095; EA 735; EA 589; EA 6426), y - CE 10 (Pozo: 88590); en un plazo no mayor de ciento setenta y uno (171) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución. Remitir a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, un informe técnico que detalle como mínimo lo siguiente: i) Informe de actividades realizadas para la implementación de un sistema que permita la contención ante fugas y derrames en las plataformas de los pozos perteneciente a las Baterías descritas en la presente medida correctiva, correspondientes al Lote X, que incluya el cronograma de trabajo, las caracteristicas, dimensiones y material impermeable usado para la construcción del referido sistema; asimismo, deberá indicar en coordenadas UTM WGS 84 la ubicación de los sistemas implementados, acompañado de registros fotográficos y/o videos debidamente fechados. ii) Registro fotográficos fechados y georreferenciados en coordenadas UTM WGS 84 que acrediten que los suelos afectados con hidrocarburos las en plataformas de los pozos se encuentran limpios y remediados. | APELADO
3 | 0694-2018-OEFA/DFAI/PAS | 10 de diciembre de 2014 (emergencia del 7 de diciembre de 2014) | 2798-2018-OEFA/DFAI | Petrobras no adoptó las medidas de prevención ocasionando impactos ambientales neciativos en el suelo sin protección como consecuencia de la fuga de fluidos de producción en el Manifold de Campo N° 4 CA-22, línea flujo de pozo AA8122, en el Lote | 1) Acreditar la realización de la remediación de suelos afectados por el derrame ocurrido en el Manifold de Campo N° 4 CA-22, línea de flujo de pozo AA-8122, en el Lote X, en un plazo no mayor de treinta y cinco (35) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución. 2) Acreditar la adopción de medidas de prevención para evitar derrames que generen impactos negativos producto de su actividad, en el Manifold de Campo Nº 4 CA-22, línea de flujo de pozo AA-8122, en el Lote X, en un plazo no mayor de treinta y cinco (35) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución. Remitir a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, la siguiente informacion: a) Informe Técnico que detalle las acciones adoptadas a fin de remediar las áreas impactadas por el derrame, se deberá adjuntar informes de ensayo de muestreos en suelo, se adjuntará registro fotográfico debidamente fechado y georeferenciado (coordenadas UTM WGS84); b) Informe Técnico sobre la ejecución de medidas de prevención, donde deberá detallar las acciones realizadas adjuntando registro fotográfico de debidamente fechado y georreferenciado (coordenadas UTM WGS84), así como la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de la medida correctiva. | APELADO
4 | 0943-2018-OEFA/DFAI/PAS | 24 de marzo de 2015 (emergencia 22 de marzo de 2015) | 3000-2018-OEFA/DFAI | CNPC Perú S.A no adoptó medidas de prevención contra los impactos ambientales negativos generados producto del derrame de fluídos de producción ocurrido el 22 de marzo del 2015 en el Pozo EA 2488 ubicado en la batería Peña Negra 33 del Lote X (Coordenadas UTM 9530012 N, 474243 E). | CNPC Perú S.A deberá acreditar la adopción de medidas para prevenir eventuales derrames de fluidos de producción en el Pozo EA 2488 ubicado en la batería Peña Negra 33 del Lote X (Coordenadas UTM 9530012 N, 474243 E), correspondiente a la ejecución de acciones de verificación de los elementos de hermeticidad del mismo (inspecciones periódicas del torque en la unión roscada del tapón), en un plazo no mayor de setenta y cinco (75) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución. Remitir a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, un informe técnico que detalle lo siguiente: i) Resultados de las Inspecciones de hermeticidad de la unión roscada entre el tapón y la boca del pozo, acompañados de reportes, registro y/o check list de inspección; ii) Resultados de la realización de las pruebas de hermeticidad en el cabezal del pozo, acompañados de registros u órdenes de servicio; iii) Registro fotográfico fechado (a color), debidamente georreferenciado con coordenadas UTM WGS84, que evidencien las actividades señaladas en el ítem (i) v (ii). | APELADO
5 | 0943-2018-OEFA/DFAI/PAS | 25 de marzo de 2015 (emergencia 22 de marzo de 2015) | 3000-2018-OEFA/DFAI | CNPC no descontaminó las áreas que fueron impactadas con fluidos de producción como consecuencia del derrame ocurrido el 22 de marzo del 2015 en el Pozo EA 2488 ubicado en la batería Peña Negra 33 del Lote X. | NO SE DICTÓ MEDIDA CORRECTIVA | APELADO
6 | 2849-2017-OEFA/DFSAI/PAS | 9 al 13 de marzo de 2017 | 0084-2019-OEFA/DFAI | CNPC Perú S.A. incumplió lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, al no haber realzado el monitoreo del parámetro de Hidrocarburos Totales de Petróleo de manera previa a la disposición final de detritos de perforación en las pozas Taimán 24 - Poza 1, Taiman 24 - Poza 2 y Ballena 24 del Lote X, | Acreditar la realización del monitoreo del parámetro Hidrocarburos Totales de Petróleo de manera previa a la disposición final de detritos de perforación en las pozas 1 y 2 de la zona Taimán 24 del Lote X, de acuerdo a lo comprometido en su intrumento de gestión ambiental(Plan de Manejo para la Modificación de la Disposición de Detritos de Perforación del Lote X) hasta el plazo del 31 de marzo de 2019 (correspodiente al primer trimestre del 2019). Remitir a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, la siguiente información: i) Informes de ensayo de laboratorio con los resultados de los análisis de calidad del parámetro Hidrocarburos Totales de Petróleo, realizados por un laboratorio y métodos acreditados por la autoridad competente; ii) Cadena de custodia de las muestras recolectadas y iii) Medios probatorios visuales (fotografías y/o videos) debidamente fechados y con coordenadas UTM WGS 84 que muestre la ejecución de las actividades de monitoreo ambiental realizada de manera previa a la disposición final de detritos de perforación en las Pozas 1 y 2 de la zona Taiman 24 del Lote X | APELADO
7 | 1248-2018-OEFA/DFAI/PAS | 12 al 19 de abril de 2016 | 3089-2018-OEFA/DFSAI | CNPC no adoptó medidas preventivas en las zonas adyacentes a las baterías y los cabezales de los pozos de producción: Pozo EA 8784 (BA35), Pozo EA 6914 (BA34), EA 1008 (BA OR-12), Pozo EA 2018, Pozo EA 2517 (BA OR-12) y en el área del Manifold de la Batería CE 1 O, para evitar impactos negativos en el ambiente (suelos impregnados con hidrocarburos) debido al desarrollo de sus actividades. | CNPC deberá acreditar que adoptó las medidas de prevención, tales como inspecciones visuales, patrullajes y/o mantenimientos preventivos, necesarias para evitar impactos ambientales negativos en los suelos afectados con hidrocarburos en las siguientes instalaciones: - Pozo EA 8784 (BA35); - EA 1008 (BA OR-12); - Pozo EA 6914 (BA34); - Separador de líquidos próximo al Pozo EA 2018; - Pozo EA 2517 (BA OR-12); - Manifold de la Batería CE 10; en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución. Remitir a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, el Informe Técnico que detalle como mínimo lo siguiente: i) Reporte de los recorridos, inspecciones y pruebas de presión en las instalaciones concernientes a los pozos, separador y manifold; ii) Actividades ejecutadas de mantenimiento preventivo de acuerdo a los resultados del ítem (i); iii) Registros fotográficos y/o videos con coordenadas UTM WGS84, que evidencien la realización de las actividades mencionadas en los ítems (i) y (ii). | APELADO
8 | 1521-2018-OEFA/DFAI/PAS | 12 al 19 de setiembre de 2016 | 3060-2018-OEFA/DFAI | CNPC Perú S.A. no habría adoptado las medidas de prevención para evitar los impactos ambientales negativos, producto de fugas o goteos de hidrocarburo, en el suelo adyacente a las siguientes instalaciones del Lote X: en la línea de flujo de 2" que lleva el fluido del Pozo EA 5619 a la batería LA-09, (coordenadas UTM, WGS84: 0489601E, 9532124N); en el Pozo 5617 de la batería LA-09, (coordenadas UTM, WGS84: 0489890E, 9532605N); en el pozo 7016 de la batería LA-09 (coordenadas UTM, WGS84: 0489841E, 9531412N); en el Pozo 7197 de la batería LA-09, (coordenadas UTM, WGS84: 0490028E, 9531133N); en el Pozo 7083 de la batería LA-09 (coordenadas UTM, WGS84: 0491509E, 9531753N); en el Pozo 2343 de la batería LA-07 (coordenadas UTM, WGS84: 0488946E, 9533060N); en el pozo 2114 de la batería LA-07 (coordenadas UTM, WGS84: 0488909E, 9533462N); en el pozo 2187 de la batería LA-07 (coordenadas UTM, WGS84: 0489259E, 9533799N); en la zona del separador 4 de la batería Zapotal 02 (coordenadas UTM, WGS84: 0486963E, 9526538N); en el pozo 9284 de la batería ZA-02 (coordenadas UTM, WGS84: 0485747E, 9526132N); en el pozo 6407 de la batería ZA-03 (coordenadas UTM, WGS84: 0490027E, 9528609N); en el pozo 7044 de la batería ZA-03 (coordenadas UTM, WGS84: 0485747E, 9526132N); y, en el pozo 7053 de la batería ZA-03 (coordenadas UTM, WGS84: 0488991E, 9529660N). | 1) CNPC Perú S.A. deberá acreditar la implementación de las medidas preventivas, en los equipos e instalaciones, a efectos de evitar fugas y/o goteos de hidrocarburo que afecten la calidad del suelo en las trece ( 13) pozos detectados, en un plazo no mayor de ciento nueve (109) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución. 2) CNPC Perú S.A. deberá realizar la remediación de las áreas impactadas producto de fugas o goteos de hidrocarburo en las siguientes instalaciones: i) En la zona del separador 4 de la batería Zapatal 02, coordenadas UTM WGS 84 0486963E, 9526538N. ii) En el pozo 9284 de la Batería ZA-02 coordenadas UTM WGS 84 0485747E, 9526132N. iii) En el pozo 7044 de la ZA-03 coordenadas UTM WGS 84 0485747E, 9526132N. En un plazo no mayor de setenta y cinco (75) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución. Para ambas medidas correctivas, remitir a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, un i) Informe técnico de la ejecución de las medidas preventivas a los equipos e instalaciones correspondientes a los pozos y líneas de flujo detectado en el análisis, a efectos de evitar fugas y/o goteos de hidrocarburo. ii) Registro fotográfico (a color) de las medidas preventivas adoptadas en los trece (13) pozos detectado, debidamente fechadas e identificadas con coordenadas UTM WGS84. iii) Informe final de remediación de las a´rea impregnadas con hidrocarburos con su respectivo informe de ensayo y cadena de custodia del muestreo de suelo. | APELADO
9 | 1521-2018-OEFA/DFAI/PAS | 12 al 19 de setiembre de 2016 | 3060-2018-OEFA/DFAI | CNPC Perú S.A. no habría implementado sistemas de contención, recolección y/o tratamiento de fugas en las plataformas de los siguientes pozos: Pozo EA 5619 de la Batería LA-09; Pozo EA 1955 de la Batería LA-09; Pozo EA 5617 de la Batería LA-09; Pozo EA 5911 de la Batería LA-09; Pozo EA 5822 de la Batería LA-09; Pozo EA 7016 de la Batería LA-09; Pozo EA 7197 de la Batería LA-09; Pozo EA 7083 de la Batería LA-09; Pozo EA 8052 de la Batería LA-09; Pozo EA 8061 de la Batería LA-09; Pozo EA 8062 de la Batería LA-09; Pozo EA 5629 de la Batería LA-07; Pozo EA 7567 de la Batería LA-07; Pozo EA 2343 de la Batería LA-07; Pozo EA 2114 de la Batería LA-07; Pozo EA 2123 de la BateríaLA-07; Pozo EA 2187 de la Batería LA-07; Pozo EA 5789 de la Batería LA-07; Pozo EA 5630 de la Batería LA-07; Pozo EA 7093 de la Batería ZA-02; Pozo EA 9963 de la Batería ZA-02; Pozo EA 6168 de la Batería ZA-02; Pozo EA 10416 de la Batería ZA-02; Pozo EA 6019 de la Batería ZA-02; Pozo EA 9812 de la Batería ZA-02; Pozo EA 5880 de la Batería ZA-02; Pozo EA 5873 de la Batería ZA-02; Pozo EA 9284 de la Batería ZA-02; Pozo EA 7111 de la Batería ZA-02; Pozo EA 6407 de la Batería ZA-03; Pozo EA 7044 de la Batería ZA-03; Pozo EA 7053 de la Batería ZA-03; Pozo EA 7026 de la Batería ZA-03; Pozo EA 7034 de la Batería ZA-03; Pozo EA 5910 de la Batería ZA-03; Pozo EA 5913 de la Batería ZA-04; Pozo EA 6202 de la Batería ZA-04; Pozo EA 5961 de la Batería ZA-04; Pozo EA 7142 de la Batería ZA-04; Pozo EA 6018 de la Batería ZA-04; Pozo EA 7097 de la Batería ZA-04; Pozo EA 7118 de la Batería ZA-04; Pozo EA 7099 de la Batería ZA-04; Pozo EA 7126 de la Batería ZA-04; y, Pozo EA 11406 de la Batería ZA-04 | CNPC Perú S.A: deberá implementar el sistema de contención, recolección y tratamiento ante fugas o derrames de hidrocarburos de un material impermeable que no permita la salida de una fuga o derrame de hidrocarburo en las plataformas de los cuarenta y cinco (45) pozos detectados, en un plazo no mayor a ciento cincuenta (150) días hábiles contados a partir del dia siguiente de la notificada la Resolución. Remitir a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles contados desde el día siguiente de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, un informe técnico que detalle como mínimo lo siguiente: (i) Informe técnico de las acciones ejecutadas respecto a la implementación del sistema de contención recolección y tratamiento ante fugas o derrames de hidrocarburos. ii) Registro fotográfico (a color) de los sistemas de contención de material impermeable, recolección y tratamiento ante fugas y derrames de los cuarenta y cinco ( 45) pozos detectado, debidamente fechadas e identificadas con coordenadas UTM WGS84. | APELADO
10 | 0703-2018-OEFA/DFAI/PAS | 06 al 07 de noviembre de 2015 | 3084-2018-OEFA/DFAI | CNPC Perú S.A. no adoptó las medidas de prevención a fin de evitar la fuga de lodos impregnados con hidrocarburos el 5 de noviembre de 2015, generando impactos negativos en el suelo de la zona adyacente del Pozo EA 212 del yacimiento Peña Negra del Lote X. | 1) CNPC Perú S.A. deberá acreditar la ejecución de medidas de prevención en la infraestructura superior (cabezal y casing) del Pozo 2) CNPC Perú S.A. deberá acreditar la remedíación de los suelos de la zona adyacente del Pozo EA 212 del yacimiento Peña Negra del Lote X, afectados por el derrame de lodos impregnados con hidrocarburos el 5 de noviembre de 2015. Ambas acreditaciones deberán realizarse en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la Resolución y remitir a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, - Un informe técnico que detalle la ejecución y la programación de las medidas de prevención aplicadas a la infraestructura superior del Pozo EA 212 del yacimiento Peña Negra del Lote X, así como documentación necesaria que acredite el cumplimiento de la medida correctiva. - Un informe técnico de las acciones adoptadas a fin de realizar la remediación de los suelos impregnados con hidrocarburos de la zona adyacente del Pozo EA 212 del yacimiento Peña Negra del Lote X, afectados por el derrame del 5 de noviembre de 2015. Se deberá adjuntar informes de ensayo de muestreos de suelo y registros fotográficos debidamente fechados y georreferenciados <coordenadas UTM WGS84). | APELADO